## W-1ф
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS400W | 400 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 4.5 | 206х92х208 | 5750
PS600W | 600 | 140 ÷ 275 | 165 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 5.8 | 206х123х208 | 7500
PS800W | 800 | 140 ÷ 275 | 165 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 6.2 | 206х123х208 | 8900
PS900W-30 | 900 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 11700
PS900W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 11850
PS900W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 11950
PS900W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 12150
PS1200W-30 | 1200 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 12050
PS1200W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 12200
PS1200W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 12300
PS1200W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 12400
PS2000W-30 | 2000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х135х245 | 12600
PS2000W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 11 | 285х135х245 | 13000
PS2000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х135х245 | 13150
PS2000W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 11 | 285х135х245 | 13500
PS3000W-30 | 3000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 17800
PS3000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 20000
PS5000W-30 | 5000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 26 | 545х265х291 | 24750
PS5000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 26 | 545х265х291 | 26400
PS7500W-30 | 7500 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 29900
PS7500W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 33400
PS10000W-30 | 10000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 36900
PS10000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 39400
PS12000W-30 | 12000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 43350
PS12000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 45700
PS15000W-30 | 15000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 65 | 420х400х910 | 52600
PS15000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 130 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 65 | 420х400х910 | 56000
PS20000W-30 | 20000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 72 | 420х400х910 | 70500
PS20000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 130 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 72 | 420х400х910 | 75200
PS30000W-30 | 30000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 89 | 420х400х910 | 81500
Примечания:
1. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
2. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
3. Стабилизаторы серии "W-30(50)" мощностью до 2000ВА комплектуются сетевым шнуром и розетками для
подключения к сети и потребителям, стабилизаторы серии "W-30(50)-К" комплектуются клеммной колодкой для
подключения к сети и потребителям.
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 400 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек., при Рнагр > 2Рном - 2 сек.
б) для стабилизаторов мощностью 900-2000 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек., при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек., при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
в) для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном -1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
5. * - для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА номинальное выходное напряжение можно устанавливать в пределах 210÷230 В. (для трехфазных стабилизаторов 360 ÷ 400 В)
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## W-3ф
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS2,7W-30 | 2700 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS900W-30-К | 35550
PS2,7W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS900W-50-К | 36450
PS3,6W-30 | 3600 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS1200W-30-К | 36600
PS3,6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS1200W-50-К | 37200
PS6W-30 | 6000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 33 | 3 шт. PS2000W-30-К | 39000
PS6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 33 | 3 шт. PS2000W-50-К | 40500
PS9W-30 | 9000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-30 | 53400
PS9W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-50 | 60000
PS15W-30 | 15000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 78 | 3 шт. PS5000W-30 | 74250
PS15W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 78 | 3 шт. PS5000W-50 | 79200
PS22W-30 | 22500 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS7500W-30 | 89700
PS22W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS7500W-50 | 100200
PS30W-30 | 30000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS10000W-30 | 110700
PS30W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS10000W-50 | 118200
PS36W-30 | 36000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS12000W-30 | 130050
PS36W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS12000W-50 | 137100
PS45W-30 | 45000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 195 | 3 шт. PS15000W-30 | 157800
PS45W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 225 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 195 | 3 шт. PS15000W+50/-30 | 168000
PS60W-30 | 60000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 216 | 3 шт. PS20000W-30 | 211500
PS60W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 225 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 216 | 3 шт. PS20000W+50/-30 | 225600
PS90W-30 | 90000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 267 | 3 шт. PS30000W-30 | 244500
Стойки к трехфазным стабилизаторам серии W и SQ
Обозначение модели |  |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
Стойка 9-36 с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 16 | 542х300х1250 | 7800
Стойка 9-36 без контроля 3х фазного выхода (без КТВ) |  |  |  |  | 15 | 542х300х1250 | 6150
Стойка 9-36 с ручным байпасом (с ручным БП) |  |  |  |  | 16 | 542х300х1250 | 11300
Стойка 9-36 (с ручным БП и КТВ) |  |  |  |  | 18 | 542х300х1340 | 13250
Стойка 6W с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 11 | 428x175x1000 | 4500
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
2. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В
3. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 2,7 - 6 кВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек.
при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек.
при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
б) для стабилизаторов мощностью 9 - 90 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
8. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## W-SD
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W-SD"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии W-SD предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой техники в условиях пониженного напряжения в электрической сети, с точностью стабилизации ±4,5%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS 7500 W-SD | 7500 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 40 | 545х265х291 | 34200
PS 10000 W-SD | 10000 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 63 | 420х400х910 | 42900
PS 12000 W-SD | 12000 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 63 | 420х400х910 | 49100
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS 22 W-SD | 22000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS7500W-SD | 102600
PS 30 W-SD | 30000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 189 | 3 шт. PS10000W-SD | 128700
PS 36 W-SD | 36000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 189 | 3 шт. PS12000W-SD | 147300
Примечания:
1.Стабилизаторы серии "W-SD" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1(температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Трехфазные стабилизаторы серии "W-SD" мощностью от 22 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-SD" соответствующей мощности.
3. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В. (для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## Best
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "Best"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "Best" предназначены для питания бытовой техники стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS 3000 Best | 3000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 18 | 340х265х273 | 14600
PS 5000 Best | 5000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 20 | 340х265х273 | 15550
PS 7500 Best | 7500 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 27 | 440х265х273 | 19600
PS 10000 Best | 10000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 31 | 440х265х273 | 26500
PS 12000 Best | 12000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 31 | 440х265х273 | 29450
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS9 Best | 9000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 54 | 3 шт. PS3000Best | 43800
PS15 Best | 15000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 60 | 3 шт. PS5000Best | 46650
PS22 Best | 22000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 81 | 3 шт. PS7500Best | 58800
PS30 Best | 30000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 93 | 3 шт. PS10000Best | 79500
PS36 Best | 36000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 93 | 3 шт. PS12000Best | 80730
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "Best" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240В (для трехфазных стабилизаторов 310 и 415В)
4. Трехфазные стабилизаторы серии "Best" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "Best" соответствующей мощности.
5. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии SQ предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой, офисной техники, а так же для питания маломощного промышленного оборудования и приборов с точностью от 0.9 до 1.8%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-15 | 3000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 29 | 545х265х291 | 24850
PS3000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 29 | 545х265х291 | 25100
PS3000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 33 | 545х265х291 | 28700
PS5000SQ-15 | 5000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 32 | 545х265х291 | 25500
PS5000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 33 | 545х265х291 | 27900
PS5000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 44 | 545х265х291 | 39050
PS7500SQ-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 32 | 545х265х291 | 31650
PS7500SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 42 | 545х265х291 | 36350
PS7500SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 53 | 545х265х291 | 45100
PS10000SQ-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 35 | 545х265х291 | 42350
PS10000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 45 | 545х265х291 | 49700
PS12000SQ-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 42 | 545х265х291 | 50100
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-15 | 9000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 87 | 3 шт. PS3000SQ-15 | 74550
PS9SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 87 | 3 шт. PS3000SQ-25 | 75300
PS9SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 99 | 3 шт. PS3000SQ-40 | 86100
PS15SQ-15 | 15000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 96 | 3 шт. PS5000SQ-15 | 76500
PS15SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 99 | 3 шт. PS5000SQ-25 | 83700
PS15SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 132 | 3 шт. PS5000SQ-40 | 117150
PS22SQ-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 96 | 3 шт. PS7500SQ-15 | 94950
PS22SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 126 | 3 шт. PS7500SQ-25 | 109050
PS22SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 159 | 3 шт. PS7500SQ-40 | 135300
PS30SQ-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 105 | 3 шт. PS10000SQ-15 | 127050
PS30SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 135 | 3 шт. PS10000SQ-25 | 149100
PS36SQ-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 126 | 3 шт. PS12000SQ-15 | 150300
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
(для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ" .
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7 ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-I 1ф
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS7500SQ-I-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 65 | 420х400х910 | 47500
PS7500SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 75 | 420х400х910 | 52100
PS7500SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 80 | 420х400х910 | 64900
PS10000SQ-I-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 420х400х910 | 53700
PS10000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% |  | 420х400х910 | 61100
PS10000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 87 | 420х400х910 | 67400
PS12000SQ-I-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 420х400х910 | 63400
PS12000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 95 | 420х400х910 | 74000
PS12000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 104 | 420х400х910 | 91900
PS15000SQ-I-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 80 | 420х400х910 | 74800
PS15000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 95 | 420х400х910 | 85400
PS15000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 120 | 420х400х910 | 100500
PS20000SQ-I-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 89 | 420х400х910 | 85400
PS20000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 100 | 420х400х910 | 104700
PS20000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 130 | 420х400х910 | 125400
PS30000SQ-I-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 99 | 420х400х910 | 92150
PS30000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 114 | 420х400х910 | 107100
PS30000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷295 | 220 ± 1,8% | 210 | 515х450х995 | 150850
PS50000SQ-I-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 160 | 515х450х995 | 133600
PS50000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 210 | 515х450х995 | 163000
PS75000SQ-I-15 | 75000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 200 | 515х450х995 | 185000
PS100000SQ-I-15 | 100000 | 155 ё 275 | 185 ё 255 | 220 ± 2% | 470 | 760х1402х1108 | 328000
PS160000SQ-I-15 | 160000 | 155 ё 275 | 185 ё 255 | 220 ± 2% | 570 | 760х1402х1108 | 548000
PS210000SQ-I-15 | 210000 | 155 ё 275 | 185 ё 255 | 220 ± 2% | 670 | 1110х1452х1208 | 719000
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В.(для трехфазных стабилизаторов 360 ÷ 400 В)
5.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ-I 3ф
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS22SQ-I-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 195 | 3 шт. PS7500SQ-I-15 | 142500
PS22SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 225 | 3 шт. PS7500SQ-I-25 | 156300
PS22SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 240 | 3 шт. PS7500SQ-I-40 | 194700
PS30SQ-I-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. PS10000SQ-I-15 | 161100
PS30SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 3 шт. PS10000SQ-I-25 | 183300
PS30SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 348 | 3 шт. PS10000SQ-I-40 | 202200
PS36SQ-I-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. PS12000SQ-I-15 | 190200
PS36SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 285 | 3 шт. PS12000SQ-I-25 | 222000
PS36SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 345 | 3 шт. PS12000SQ-I-40 | 275700
PS45SQ-I-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 249 | 3 шт. PS15000SQ-I-15 | 224400
PS45SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 285 | 3 шт. PS15000SQ-I-25 | 256200
PS45SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 360 | 3 шт. PS15000SQ-I-40 | 301500
PS63SQ-I-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 279 | 3 шт. PS20000SQ-I-15 | 256500
PS63SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 300 | 3 шт. PS20000SQ-I-25 | 314100
PS63SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 405 | 3 шт. PS20000SQ-I-40 | 376200
PS100SQ-I-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 300 | 3 шт. PS30000SQ-I-15 | 276450
PS100SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 342 | 3 шт. PS30000SQ-I-25 | 321300
PS100SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 1,8% | 630 | 3 шт. PS30000SQ-I-40 | 452550
PS150SQ-I-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 480 | 3 шт. PS50000SQ-I-15 | 400800
PS150SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 630 | 3 шт. PS50000SQ-I-25 | 489000
PS225SQ-I-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 3 шт. PS75000SQ-I-15 | 555000
PS300SQ-I-15 | 300000 | 266 ё 485 | 320 ё 445 | 380 ± 2% | 1410 | 3 шт. PS100000SQ-I-15 | 984000
PS500SQ-I-15 | 480000 | 266 ё 485 | 320 ё 445 | 380 ± 2% | 1710 | 3 шт. PS160000SQ-I-15 | 1644000
PS630SQ-I-15 | 630000 | 266 ё 485 | 320 ё 445 | 380 ± 2% | 2010 | 3 шт. PS210000SQ-I-15 | 2157000
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного линейного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В.
4. * - величина номинального выходного линейного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 360÷400 В.
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-I" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-I"
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-C
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ "SQ-C"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-С» предназначены для питания оборудования и приборов, требующих гальванической развязки от внешней питающей сети.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-C-15 | 3000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 48 | 545х265х291 | 32700
PS3000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 48 | 545х265х291 | 33100
PS3000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 48 | 545х265х291 | 37200
PS5000SQ-C-15 | 5000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 75 | 420х400х910 | 63000
PS5000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 85 | 420х400х910 | 63500
PS5000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 95 | 420х400х910 | 67700
PS7500SQ-C-15 | 7500 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 95 | 420х400х910 | 65300
PS7500SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 100 | 420х400х910 | 66400
PS7500SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 105 | 420х400х910 | 73100
PS10000SQ-C-15 | 10000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 110 | 515х450х995 | 82200
PS10000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 115 | 515х450х995 | 86850
PS10000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 140 | 515х450х995 | 101200
PS12000SQ-C-15 | 12000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 115 | 515х450х995 | 109400
PS12000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 120 | 515х450х995 | 114500
PS12000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 130 | 515х450х995 | 128100
PS15000SQ-C-15 | 15000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 135 | 515х450х995 | 115800
PS15000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 145 | 515х450х995 | 130150
PS20000SQ-C-25 | 21000 | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 191 | 515х450х995 | 149100
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-C-15 | 9000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 144 | 3 шт. PS3000SQ-C-15 | 98100
PS9SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 144 | 3 шт. PS3000SQ-C-25 | 99300
PS9SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 144 | 3 шт. PS3000SQ-C-40 | 111600
PS15SQ-C-15 | 15000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 225 | 3 шт. PS5000SQ-C-15 | 189000
PS15SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 255 | 3 шт. PS5000SQ-C-25 | 190500
PS15SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 285 | 3 шт. PS5000SQ-C-40 | 203100
PS22SQ-C-15 | 22500 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 285 | 3 шт. PS7500SQ-C-15 | 195900
PS22SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 300 | 3 шт. PS7500SQ-C-25 | 199200
PS22SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 315 | 3 шт. PS7500SQ-C-40 | 219300
PS30SQ-C-15 | 30000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 330 | 3 шт. PS10000SQ-C-15 | 246600
PS30SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 345 | 3 шт. PS10000SQ-C-25 | 2260550
PS30SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 420 | 3 шт. PS10000SQ-C-40 | 303600
PS36SQ-C-15 | 36000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 345 | 3 шт. PS12000SQ-C-15 | 328200
PS36SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 360 | 3 шт. PS12000SQ-C-25 | 343500
PS36SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 390 | 3 шт. PS12000SQ-C-40 | 384300
PS45SQ-C-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 405 | 3 шт. PS15000SQ-C-15 | 347400
PS45SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 435 | 3 шт. PS15000SQ-C-25 | 390450
PS63SQ-C-25 | 63000 | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 480 | 3 шт. PS20000SQ-C-25 | 447300
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-C" мощностью от 9 кВА до 63 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-C".
2. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
3. Стабилизаторы серии "SQ-С" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
4. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-D
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-D" (Digital)
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-D» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью 0,5 % мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS15000SQ-D-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 75 | 420х400х910 | 78700
PS15000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 95 | 420х400х910 | 89750
PS20000SQ-D-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 85 | 420х400х910 | 89700
PS20000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 105 | 420х400х910 | 109900
PS30000SQ-D-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 100 | 420х400х910 | 96700
PS30000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 125 | 515х450х995 | 134100
PS50000SQ-D-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 140 | 515х450х995 | 140200
PS50000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 155 | 515х450х995 | 171800
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-D-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 225 | 3 шт.PS15000SQ-D-15 | 236100
PS45SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 285 | 3 шт.PS15000SQ-D-25 | 269250
PS60SQ-D-15 | 63000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 255 | 3 шт.PS20000SQ-D-15 | 269100
PS60SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 315 | 3 шт.PS20000SQ-D-25 | 329900
PS100SQ-D-15 | 100000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 300 | 3 шт.PS30000SQ-D-15 | 290100
PS100SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 375 | 3 шт.PS30000SQ-D-25 | 402300
PS150SQ-D-15 | 150000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 420 | 3 шт.PS50000SQ-D-15 | 420600
PS150SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 465 | 3 шт.PS50000SQ-D-25 | 515400
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-D" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-D"
2. Стабилизаторы серии "SQ-D" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
3. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
Дискретность регулирования выходного напряжения:
- для "SQ-D-15" - 0,6 В;
- для "SQ-D-25" - 1,0 В.
4. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-E
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-Е"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-E" являются источниками стабилизированного эталонного напряжения переменного тока частотой 50 Гц. Стабилизаторы этой серии применяются для электропитания электротехнического оборудования при проведении лабораторных, заводских испытаний.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В | Регулируемое выходное напряжение,*В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры , мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
PS5000SQ-E | 5000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 75 | 420х400х910 | 54900
PS7500SQ-E | 7500 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 420х400х910 | 59450
PS10000SQ-E | 10000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 420х400х910 | 67100
PS15000SQ-E | 15000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 95 | 420х400х910 | 94200
PS20000SQ-E | 21000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 105 | 420х400х910 | 115500
PS30000SQ-E | 33000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 130 | 515х450х995 | 140100
PS50000SQ-E | 50000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 210 | 515х450х995 | 180400
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В | Регулируемое выходное линейное напряжение **, В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
PS15SQ-E | 15000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 225 | 3 шт. PS5000SQ-E | 164700
PS22SQ-E | 22500 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 240 | 3 шт. PS7500SQ-E | 178350
PS30SQ-E | 30000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 240 | 3 шт. PS10000SQ-E | 201300
PS45SQ-E | 45000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 285 | 3 шт. PS15000SQ-E | 282600
PS63SQ-E | 63000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 315 | 3 шт. PS20000SQ-E | 346500
PS100SQ-E | 99000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 390 | 3 шт. PS30000SQ-E | 420300
PS150SQ-E | 150000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 630 | 3 шт. PS50000SQ-E | 541200
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-Е" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-Е" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-Е".
3. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
5. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 180÷250 В
(для трехфазных стабилизаторов: 310÷430 В).
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-L
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-L"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-L» предназначены для работы с осветительным оборудованием. Могут работать как в режиме стабилизатора, так и в режиме регулятора светового потока. Работа в режиме стабилизатора и регулятора светового потока позволяет повысить ресурс работы осветительного оборудования и получать экономический эффект в режиме регулятора.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение в режиме стабилизатора, В |  | Вых. напр. в режиме стабилизато-ра, *В | Точность ста-билизации % | Вх. напр. в режиме регулятора, В | Выходное напряжение в режиме регулятора, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-L | 3000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 35 | 545х265х291 | 25800
PS5000SQ-L | 5000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 37 | 420х400х910 | 34800
PS7500SQ-L | 7500 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 48 | 420х400х910 | 53200
PS10000SQ-L | 10000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170ё 242 | 180 ё 230 | 51 | 420х400х910 | 67100
PS15000SQ-L | 15000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 90 | 420х400х910 | 91450
PS20000SQ-L | 21000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 95 | 420х400х910 | 112000
PS30000SQ-L | 33000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 125 | 420х400х910 | 136000
PS50000SQ-L | 50000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 210 | 515x450x995 | 175000
Примечания:
1. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 3 - 10 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
а) для стабилизаторов мощностью 15 - 50 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5 сек.
2. Стабилизаторы серии "SQ-L" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ-S
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 300900
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 355000
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 331000
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 361100
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 379000
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 430000
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 457000
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 511000
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 662000
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## металлические шкафы
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Металлические шкафы для размещения и эксплуатации стабилизаторов напряжения
Обозначение модели |  | Мощность, ВА | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Цена розничная, руб, с НДС.
Lider Ш1/0,9-2,0 |  | 900 - 2000 | 11.5 | 370х585х222 | 5550
Lider Ш1/3-12 |  | 3000 - 12000 | 20 | 400х352х736 | 7500
Lider Ш1/7,5-30 |  | 7500 - 30000 | 30 | 556х500х1035 | 10500
Lider Ш1/30-75 |  | 30000 - 75000 | 36 | 656х625х1234 | 14000
Lider Ш3/9-36 |  | 9000 - 36000 | 30 | 692х363х1335 | 14500
Примечание:
1. В конструкции металлического шкафа для однофазных стабилизаторов напряжения предусмотрено крепление к столбу уличного освещения, опоре рекламного щита.
2. Металлический шкаф выпускается со степенью защиты IP 32
3. Возможно изготовление шкафов под заказ со степенью защиты IP 33

## SQ-S 3ф от 45 кВА (hidden)
ж |  | ООО "Научно-производственное предприятие ИНТЕПС"
Россия, 180004, г. Псков, ул. Декабристов 17, т/ф: (8112) 73-30-16, тел: 73-30-11
http://inteps.ru e-mail: sales@inteps.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 274820
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 324290
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 302300
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 329780
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 346270
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 392990
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 417840
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 467300
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 604600
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## опции
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Опции к стабилизаторам серий "W", "SQ", "SQ-I", "SQ-D", "SQ-L", "SQ-C", "SQ-E".
Модель | Мощность, ВА |  | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | Цена розничная, руб, с НДС.
Байпас однофазный ручной
LIDER Б1 / 3-12 | 3000 -12000 | Коммутация в обход стабилизатора | 170х225х135 | 2900
LIDER Б1 / 15-30 | 15000 -30000 | Коммутация в обход стабилизатора | 470х276х452 | 13100
Байпас автоматический встроенный
PS3000 - 12000W | 3000-12000 | Коммутация "вход-выход" отдельно по каждой фазе |  | 2850
PS3000 - 12000SQ | 3000 - 12000 |  |  | 2850
PS7500-12000 W-SD | 7500-12000 | Байпас входит в стандартную комплектацию
PS3000-12000 Best | 3000-12000
PS15000 - 30000 W | 15000 - 30000
PS7500-210000SQ-I | 7500-210000
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе и контролем трехфазного выхода
ЩК45-РБ-КТВ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе. | 673х275х862 | 41500
ЩК63-РБ-КТВ | 63000 |  |  | 46500
ЩК100-РБ-КТВ | 100000 |  |  | 53000
ЩК150-РБ-КТВ | 150000 |  | 784х365х1100 | 85400
ЩК225-РБ-КТВ | 225000 |  |  | 95000
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода
ЩК45-РБ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе | 673х275х862 | 39500
ЩК63-РБ | 63000 |  |  | 43500
ЩК100-РБ | 100000 |  |  | 46200
ЩК150-РБ | 150000 |  | 784х365х1100 | 78000
ЩК225-РБ | 225000 |  |  | 86000
Щит коммутации c контролем трехфазного выхода
ЩК30-КТВ | 22500-30000 | Щит коммутации с контролем трехфазного выхода предназначен для отключения трехфазной нагрузки при пропадании одной из фаз. | 550х245х630 | 15000
ЩК45-КТВ | 36000-45000 |  |  | 15300
ЩК63-КТВ | 63000 |  |  | 21500
ЩК100-КТВ | 100000 |  |  | 31500
ЩК150-КТВ | 150000 |  |  | 45200
ЩК225-КТВ | 225000 |  |  | 54500
ЩК300-КТВ | 300000 |  | 680х320х780 | 118000
Компьютерный интерфейс
LIDER NPort-1 |  | Осуществляет дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам LAN и internet сетей. Возможен просмотр основных парaметров стабилизатора (Uвх., Uвых., Iнагр., Рнагр.), а также графического изображения Uвх., Uвых. за 24 часа на экране компьютера |  | 25500
LIDER NPort-4 |  |  |  | 38900
LIDER NPort-8 |  |  |  | 63300
RS 232 |  |  |  | 4750
Установка счетчика электроэнергии |  |  | 657х306х674 | 8400
Примечание: Стабилизаторы серии "SQ-C" не комплектуются следующими опциями:
- байпас однофазный ручной.
- щит коммутаций с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода.
- щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода.

## автотран-ры
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ И ПОНИЖАЮЩИЕ В КОРПУСЕ
Модель | Мощность, ВА | Диапазон |  | Масса в корпусе, кг | Габаритные | Цена,
|  | Входного напряжения, В | Выходного напряжения, В |  | размеры в корпусе,мм, | розничная,
[5 empty] | Ш х Г х В | руб, с НДС.
Повышающие автотрансформаторы
ATR2000 | 2000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 7580
ATR2000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 12 | 466 х 255 х 247 | 4650
ATR3000 | 3000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 23 | 466 х 255 х 247 | 10950
ATR3000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 7750
ATR5000 | 5000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 27 | 466 х 255 х 247 | 11450
ATR5000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 7350
ATR7500 | 7500 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 42 | 545х350х313 | 17850
ATR7500 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 23 | 466х255х247 | 12050
ATR10000 | 10000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 46 | 545х350х313 | 21600
ATR10000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 27 | 466х255х247 | 14300
ATR12500 | 12500 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 53 | 545х350 313 | 23450
ATR12500 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 28 | 466х255х247 | 13100
ATR15000 | 15000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 55 | 545 х 350 х 313 | 27600
ATR15000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 38 |  | 15900
ATR20000 | 20000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 63 | 545 х 350 х 313 | 39150
ATR20000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 44 |  | 21000
Понижающие автотрансформаторы
ATL2000 | 2000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 12 | 370 х 148 х 196 | 5250
ATL3000 | 3000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 12 | 370 х 148 х 196 | 6750
ATL5000 | 5000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 23 | 466 х 255 х 247 | 7850
ATL7500 | 7500 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 23 | 466 х 255 х 247 | 9950
ATL10000 | 10000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 25 | 466 х 255 х 247 | 11450
ATL12500 | 12500 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 28 | 466 х 255 х 247 | 16450
ATL15000 | 15000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 40 | 545 х 350 х 313 | 17700
ATL20000 | 20000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 45 | 545 х 350 х 313 | 20400

## трансфильтры
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист |  | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
ТРАНСФИЛЬТРЫ
Трансфильтры предназначены для защиты электропотребителя от индустриальных и атмосферных помех. Они подавляют информационные "шумы" от компьютеров, распространяемые по сети, обеспечивают гальваническую развязку и в совокупности с варисторными ограничителями позволяют защитить нагрузку от преднамеренного воздействия спецсредствами на блоки питания Вашего оборудования и (опосредованно) на элементы памяти с целью вывода их из строя.
Модель |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
Трансфильтр TF 500 |  |  | 10 | 512 х 255 х 247 | 15050
Трансфильтр TF 1000 |  |  | 20 | 512 х 255 х 247 | 15900
Трансфильтр TF 1500 |  |  | 21 | 512 х 255 х 247 | 17700
Трансфильтр TF 2000 |  |  | 24 | 512 х 255 х 247 | 19900
Трансфильтр TF 3000 |  |  | 25 | 512 х 255 х 247 | 22100
Трансфильтр TF 5000 |  |  | 40 | 590 x 350 x 313 | 29700
Трансфильтр TF 7500 |  |  | 55 | 590 x 350 x 313 | 34200
Технические характеристики:
1. Напряжение сети - 220В.
2. Мощность нагрузки от 500ВА до 7500ВА.
3. Максимальный импульсный ток, выдерживаемый варисторным ограничителем - 6500А.
4. Максимальная рассеиваемая энергия - 150 Дж.
5. Ослабление помех в диапазоне частот 0,15...30 МГц - 40...80 дБ.

## КРМ
ООО "Интетра" - официальный дилер заводов ООО "ПЗЭТ", ООО "ПЗСТ" (НПП "Интепс")
Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова д.78 к.4, галерея, оф.403
тел: +7 (495) 665-1-556 (многоканальный)
e-mail: shop@intetra.ru , website: www.intetra.ru , skype: intetra_shop
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 01.12.2014
Гарантия 3 года
Динамические компенсаторы реактивной мощности
Предназначены для использования в электрических распределительных трёхфазных сетях промышленных предприятий и других объектов с быстропеременной нагрузкой
Обозначение модели | Мощность, кВАр | Шаг регулирования мощности, кВАр | Количество ступеней регулирования мощности | Максимальный ток через фазу компенсатора, А | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
КРМ-0,4-25-2,5 | 25 | 2.5 | 4 | 38.2 |  | 600х421х1300 | 47100
КРМ-0,4-50-2,5 | 50 | 2.5 | 4 | 69.4 |  | 600х421х1300 | 64500
КРМ-0,4-50-5 | 50 | 5 | 4 | 69.4 |  | 600х421х1300 | 60680
КРМ-0,4-75-5 | 75 | 5 | 5 | 104.2 |  | 600х421х1300 | 69800
КРМ-0,4-100-5 | 100 | 5 | 6 | 138.9 |  | 600х421х1300 | 76900
КРМ-0,4-150-5 | 150 | 5 | 6 | 215.3 |  | 600х500х1700 | 102500
КРМ-0,4-200-25 | 200 | 25 | 5 | 277.8 |  | 600х500х1700 | 116900
КРМ-0,4-250-25 | 250 | 25 | 6 | 347.2 |  | 600х500х1700 | 137900
КРМ-0,4-300-25 | 300 | 25 | 7 | 416.7 |  | 600х500х1700 | 190000
КРМ-0,4-350-25 | 350 | 25 | 8 | 486.1 |  | 600х500х1700 (два шкафа) | 243400
КРМ-0,4-400-25 | 400 | 25 | 9 | 555.6 |  | 600х500х1700 (два шкафа) | 290000
КРМ-0,4-600-50 | 600 | 50 | 12 | 833.3 |  | 600х500х1700 (два шкафа) | 362000
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
Примечания:
1. Установки выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Возможно изготовление ДКРМ под заказ по техническим параметрам клиента.
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет